南宁高新技术产业开发区消防救援大队

火灾事故认定书

南高消火认字〔2023〕第0003号

火灾事故基本情况：2023年6月13日9时22分，南宁市消防支队指挥中心接到报警称，南宁市天雹水库东坝口便民停车点发生火灾。过火面积约75平方米，火灾烧损电动车、面包车等物品，无人员伤亡。

经调查，对起火原因认定如下：起火时间为2023年6月13日9时17分许；起火部位为南宁市天雹水库东坝口便民停车点由东向西停放的第5辆电动自行车（现场编号为5号,车架号为201507040098）；起火原因为5号电动自行车（现场编号为5号,车架号为201507040098）电气线路故障，引燃周边可燃物蔓延成火灾。

以上事实有询问笔录六份、现场勘验笔录一份及现场照片等证据证实。

当事人对本认定有异议的，可以自本认定书送达之日起十五个工作日内，向南宁市消防救援支队提出书面复核申请。复核以一次为限。

二○二三年七月十二日

当事人签收：                    年    月    日

交所有当事人。